Утвержден

общим собранием собственников

от «    »                                  2014г.

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества в многоквартирном доме

| N | Наименование | Сроки и периодичность выполнения | Стоимость работ и услуг (руб./кв.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА |
| А. Работы, выполняемые по результатам проведения технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений многоквартирного дома (обход и осмотр всех систем многоквартирного дома осуществляется не реже 1 раза в квартал, при необходимости - с участием уполномоченного представителя дома). |
| 1 | Устранение незначительных неисправностей в системах холодного водоснабжения и канализации (уплотнение сгонов, регулировка и смазка запорной и регулирующей арматуры, устранение мелких протечек (установка хомутов), временная заделка свищей и трещин трубопроводов) | в ходе осмотров, по мере необходимости, по заявкам |  |
| 2 | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, регулировка и смазка запорной и регулирующей арматуры, восстановление имеющейся теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре (установка хомутов, уплотнение сопряжений), разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры; ревизия, регулировка и мелкий ремонт кранов сброса воздуха в квартирах (набивка сальников, смена прокладок, заделка свищей и трещин трубопроводов) | в ходе осмотров, по мере необходимости, по заявкам |  |
| 3 | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей в местах общего пользования, мелкий ремонт электропроводки, восстановление подачи электроэнергии в места общего пользования, в том числе для целей освещения, замена ламп). Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | в ходе осмотров, по мере необходимости, по заявкам два раза в год |  |
| 4 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ, пожарной декларацией | постоянно |  |
| 5 | Обеспечение антитеррористической защищенности многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы, чердаки (навешивание замков, установление решеток), периодический осмотр помещений общего пользования, очистка от мусора помещений общего пользования, установка решеток на продухах в подвал) | постоянно |  |
| Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период |
| 1 | Ремонт штукатурки цоколя при повреждениях | не менее 1 раза в год |  |
| 2 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости |  |
| 3 | Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год по окончании отопительного сезона |  |
| В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1 | Антикоррозийная окраска трубопроводов в подвальных помещениях | По мере необходимости |  |
| 2 | Регулировка, промывка и испытание системы центрального отопления | Ежегодно |  |
| 3 | Выполнение пунктов 1-5, 7-9 Перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, утв. постановлением Администрации области от 13.09.2012г. № 887 (в части содержания общего имущества) Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | В сроки, установленные соответствующим нормативным актом в летний период – в течение 3 суток со дня поступления заявки, в зимний период в течение 1 суток со дня поступления заявки |  |
| Г. Аварийное обслуживание |
| 1 | Круглосуточное обеспечение возможности прекращения подачи ресурса (воды, отопления, электроэнергии и т.п) в случае возникновения аварийной ситуации (порыв, протечка, залитие, замыкание проводки и т.п.). | постоянно, по заявкам |  |
| 2 | Круглосуточное обеспечение возможности подачи ресурса после аварийного отключения и устранения причины порыва, протечки, залития, замыкания и т.п. | постоянно, по заявкам |  |
| Д. Работы, связанные с обслуживанием общедомовых приборов учета |
| 1 | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета (по договору со специализированной организацией) | ежемесячно |  |
| 2 | Поверка общедомовых приборов учета | в сроки, установленные паспортом прибора и иной документацией |  |
| Е. Работы по санитарному содержанию и благоустройству |
| 1 | Уборка и очистка придомовой территории: а) в летний период - подметание земельного участка, уборка мусора с газонов, очистка урн, уборка мусора на контейнерных площадках - полив газонов - выкашивание газонов - уход за многолетними зелеными насаждениями (побелка деревьев, неглубокая обрезка) - устройство клумб - уход за клумбами (прополка, полив) б) в зимний период - сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада - сдвижка и подметание снега при снегопаде - посыпание тротуаров пескопастой в период гололеда | 1 раз в сутки в зависимости от погодных условий (норматив – 1 раз в двое суток) при высоте травостоя более 15 см. ежегодно ежегодно по мере необходимости, в зависимости от погодных условий 3 раза в неделю начало работ– не позднее 2часов после начала снегопада, по необходимости по мере необходимости |  |
| 2 | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |  |
| 3 | Очистка кровли от мусора, грязи | по мере необходимости |  |
| 4 | Уборка помещений общего пользования: - влажное подметание крылец, полов тамбуров, коридоров, переходных лоджий и лестничных клеток - влажная уборка тамбуров, коридоров, переходных лоджий и лестничных клеток - подметание и влажная уборка кабины лифта | по графику, 1 раз в неделю, на 1 этажах – ежедневно по графику, 1 раз в 2 недели, на первых этажах – ежедневно ежедневно |  |
| 5 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (периодичность и стоимость определяется договором со специализированной организацией) | по графику, не реже 1 раза в 3 дня, при температуре выше 18 гр. – не реже 3 раз в неделю |  |
| 6 | Установка малых архитектурных форм и объектов благоустройства (урны, лавочки, ограждения и т.д.) на придомовой территории | объем работ и перечень объектов согласовывается с уполномоченным представителем дома в пределах поступившего финансирования |  |
| 7 | Дезинсекция, дератизация подвальных помещений | не менее одного раза в год |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ |
| № | Наименование | Цена |
|  | Организация эксплуатации многоквартирного дома |  |
|  | Мониторинг технического состояния дома |  |
|  | Составление актов |  |
|  | Планирование работ по содержанию и ремонту |  |
|  | Составление сметных расчетов |  |
|  | Ведение технической документации |  |
|  | Делопроизводство и хранение документации |  |
|  | Управление персоналом |  |
|  | Правовая работа, в том числе работа по обеспечению полноты сбора платежей |  |
|  | Услуги паспортиста |  |
|  | Установление договорных отношений с ресурсоснабжающими и подрядными организациями |  |
|  | Взаимодействие с органами власти и местного самоуправления (в том числе надзорными и контролирующими) |  |
|  | Съем и сбор показаний общедомовых и индивидуальных приборов учета |  |
|  | Ведение электронной базы потребителей |  |
|  | Расчет размера платы за жилье и коммунальные услуги |  |
|  | Оформление и доставка квитанций |  |
|  | Ведение лицевых счетов потребителей, проведение сверки расчетов с выдачей справок |  |
|  | Ведение лицевого счета многоквартирного дома |  |
|  | Анализ финансово-хозяйственной деятельности, составление отчета об исполнении договора управления |  |
|  | Обеспечение бухгалтерского и налогового учета и отчетности |  |
|  | Услуги платежных агентов (в случае сбора средств платежными агентами) |  |
|  | Услуги расчетного центра (в случае передачи ему функций, указанных в п.п. 13-17, 21) |  |
|  | Банковское обслуживание расчетного счета |  |
|  | Информационная работа с собственниками |  |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1. Фундаменты

Восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.

2. Стены и фасады

Герметизация стыков; устранение последствий выветривания раствора; оштукатуривание цоколя.

3. Перекрытия в местах общего пользования

Заделка швов и трещин; окраска.

4. Крыши

Устранение неисправностей кровель, ремонт водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

5. Оконные и дверные заполнения в подъездах

Ремонт и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

7. Лестницы, ограждения балконов, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы

Профилактический ремонт и восстановление гидроизоляции, замена отдельных участков и элементов.

8. Полы в местах общего пользования

Замена, восстановление отдельных участков.

9. Внутренняя отделка мест общего пользования

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками

10. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение и центральное отопление

Аварийное восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения и центрального отопления (в пределах зоны обслуживания, указанной по услуге содержания общего имущества).

Плановая замена стояков и лежаков, проходящих в квартирах (помещениях) (до 15% от общего объема), производится после ремонта подвальной разводки и крыши.

11. Электроснабжение и электротехнические устройства (в пределах зоны обслуживания, указанной по услуге содержания общего имущества)

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения многоквартирного дома, за исключением индивидуальных электросчетчиков и внутриквартирных устройств и приборов. Поэтапная замена ламп освещения в местах общего пользования на энергосберегающие в соответствии с требованиями нормативных документов.

12. Вентиляция

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции.

13. Текущий ремонт общедомовых приборов (узлов) учета и их отдельных элементов.

План текущего ремонта на соответствующий год утверждается решением общего собрания собственников и может быть изменен исходя из необходимости выполнения непредвиденных работ и от объема финансирования плана текущего ремонта со стороны собственников помещений. План текущего ремонта утверждается по утвержденной форме ( приказ Мин. ЖКХ РО от 15.02.2011г. № 19 «Обутверждении методических рекомендаций по вопросам управления МКД».

Утвержден

общим собранием собственников

от   «       »                       2014г.

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА общего имущества

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ по оптимизации расходов на оплату энергоресурсов на общедомовые нужды на 2014 – 2016гг

| № | Объект общего имущества, подлежащий текущему ремонту | вид работ | ед. измерения объема работ | объем работ | стоимость (руб.) | срок исполнения | гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отмостка и входы в подвалы | восстановление поврежденных участков, ремонт козырьков над входами в подвалы | кв.м |  |  | май – июнь 2014г | 5 лет |
| 2 | Стены цоколя | Герметизация стыков, устранение последствий выветривания раствора, оштукатуривание | кв.м. |  |  | май - июнь 2014 | 5лет |
| 3 | Крыши | Ремонт гидроизоляции в местах повреждения | кв.м. |  |  | май 2014г | 5лет |
| 4 | Ливневая канализация | Восстановление ливневки возле входов в подвалы, отверстий для слива дождевой воды на переходных балконах | кв. м. |  |  | апрель – май 2014г | 10лет |
| 5 | Полы в местах общего пользования (тамбуры, коридоры, переходные балконы, лестничные площадки) * | Замена, восстановление отдельных участков плитки | кв.м. |  |  | май – август 2014г | 5лет |
| 6 | Внутренняя отделка мест общего пользования* | восстановление отделки стен, потолков | кв.м. |  |  | 2015г | 5лет |
| 7 | Бордюры, пандусы | восстановление поврежденных участков | кв.м. |  |  | летний период 2014г | 10лет |
| 8 | Система пожаротушения | оборудование пожарных ящиков на этажах специальными шлангами для тушения огня | шт. |  |  | май 2014г | 10лет |
| 9 | Благоустройство мест общего пользования* | - закончить огораживание тротуаров и газонов; -огородить детские площадки металлической сеткой; - установить ограждение клумб поэтапно | п.м. |  |  | 2014г | 5лет |
| 10 | Оптимизация расходов на оплату энергоресурсов на общедомовые нужды | - установка радиомодулей для дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета воды; -монтаж регуляторов потребления тепловой энергии с корректором по температуре наружного воздуха; -замена дверей на переходных балконах на металлопластиковые; -приведение ночного освещения к рациональному количеству осветительных приборов; -замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка светодиодных светильников, датчиков движения; - снятие показаний общедомовых и индивидуальных приборов учета одновременно с представителем собственников | шт. |  |  | 2015г-1016г поэтапно май 2014г 2014г май 2014г |  |
| 11 | Видеонаблюдение мест общего пользования | Установка видеокамер на каждом этаже | шт. |  |  | 2014г – 2016г поэтапно |  |

* В соответствии с утвержденной сметой

Работы по пунктам настоящего плана: 1, 2, 3, 4, 7, 8  выполнить застройщиком в счет гарантийного  срока МКД и строительных недоделок.                                                                                                                  Работы по пунктам настоящего плана: 5, 6, 9  выполнить  за счет платежей собственников на содержание и ремонт общего имущества МКД.                                                                                          Провести предварительный расчет сметной стоимости работ по пунктам настоящего плана: 10, 11 и внести предложения на общее собрание, исходя из сметной стоимости, по размеру дополнительного ежемесячного тарифа  для выполнения работ в сроки по плану, либо за счет фонда капремонта.

Уполномоченный представитель собственников

Директор управляющей организации