АКТ

технического состояния многоквартирного дома,

в пределах эксплуатационной ответственности

г. Ростов-на-дону, дом № 11/1, ул._Извилистая

21 мая 2014 г.

Комиссия в составе  собственников:  Маслянский М.И.(кв.155) - председатель комиссии, члены комиссии: Бабич А.Т.(кв.105), Лагонский А.С.(кв.233), Бажина Т.М.(кв.164), Воробьева В.В.(кв.191) в присутствии главного инженера управляющей организации ООО «Комсервис» провела обследование данного многоквартирного дома и отметила следующее:

- Общие сведения по общим строениям:

# Год постройки              2010г

Материал стен                Монолит-кирпич

Число этажей                 17

Наличие подвала           3

Общая площадь помещений             15555.9  кв. м.

В том числе:

Жилая                                                   15176.3 кв. м.

Кол-во квартир                                     288

Материал кровли                                 мягкая-рубероид

Площадь кровли                                  15576.7 кв. м.

Площадь лестничных клеток и маршей______________

Площадь придомовой территории     1580.1 кв.м., в том числе:

Асфальт_____________________

Газоны______________________

Без покрытия_________________

Наличие оборудования:

Количество мусоропроводов                3(законсервированы)

Количество лифтов                                6

Количество светоточек на фасаде здания_____________3

Количество узлов учета тепловой энергии                  3

Количество узлов учета холодной воды                      3

Количество узлов учета электроэнергии                     3х3

Количество узлов учета гор воды                                3

Наличие систем пожаротушения                                 3

- Конструкции (результат осмотра)

| Строительные конструкции | Техническое состояние | Требования по содержанию или ремонту |
| --- | --- | --- |
| Фундаменты | Удовлетворительное | --- |
| Стены в МОП: наружные внутренние | Удовлетворительное. На верхних этажах имеются трещины, вздутия штукатурки на потолке, стенах коридоров, ливневых шахт в результате протечек воды (отмечалось ранее в акте техосмотра от 04 9 2013г., ремонтные работы не проводились.) | --- Требуется ремонт и устранение протечек и следов протечек. |
| Фасады | Трещины и стыки цоколя, пустоты вокруг окон, дверей подвальных, технических этажей и мест общего пользования запенены, но не оштукатурены. | Требуется довести строительные работы до завершения. |
| Балконы | Удовлетворительное. На некоторых переходных балконах отсутствуют отверстия для слива дождевых вод, имеются следы протечек по лестничным клеткам. | Необходимо проделать отверстия для слива дождевых вод, устранение протечек. |
| Помещения консьержей | Удовлетворительное | --- |
| Водоотводящие устройства | удовлетворительное | --- |
| Крыши | Имеется множество воздушных вздутий мягкой кровли, отсутствует покрытие кирпичной кладки после восстановления парапета (1-ый подъезд), пояс примыкания кровли во многих местах отошел (больше 2-ой подъезд), входы (выходы) на крыши разрушены. | Необходимо провести выборочный ремонт мягкой кровли, пояса примыкания, входов(выходов), закончить ремонт парапета. |
| Перекрытия | На верхних этажах в тамбурах, коридорах и на лестничных клетках имеются вздутия штукатурки, трещины и следы от протечек дождевой воды. | Требуется ремонт и устранение протечек |
| Полы | Проведен ремонт керамической плитки в коридорах и тамбурах во всех подъездах и на всех этажах в объеме до 30-35% с нарушением технологии кладки (не удалялся старый раствор). Уборка в МОП проводится нерегулярно и некачественно, особенно на верхних этажах, балконах, лестничных площадках и маршах | Необходимо проводить уборку МОП в соответствии с Техническим регламентом и параметрами качества. В целях контроля собственниками периодичности и качества уборки МОП на каждом этаже вывесить утвержденные графики уборки. |
| Окна | Удовлетворительное | --- |
| Двери | Двери на лестничные клетки изготовлены из ДВП, материала непригодного для использования на улице, стекла частично растресканы, заменены на пластик, не обеспечивают надежность и теплоизоляцию. | Необходима постепенная замена на более прочные, теплосберегающие (90 шт.). Произвести расчеты стоимости замены дверей, внести предложения на общее собрание. |
| Лестничные марши | Края лестничных ступеней отколоты. На межэтажных площадках частично отошла плитка. Санитарная уборка практически не проводится, особенно на верхних этажах. | Требуется ремонт. Необходима периодическая уборка в соответствии с ТРСОИ. Вывесить графики уборки. |
| Подвальные помещения | В подвалах находятся инженерные сети водоснабжения, отопления, электроснабжения, все техническое оборудование, обеспечивающее жизнедеятельность МКД. При этом санитарное состояние неудовлетворительное, захламленность множеством различных предметов, в том числе пожароопасных. Впечатление, что санитарная уборка вообще не проводится. В 3-ем подъезде валяется рукав от водяной помпы после промывания КНС. Непонятен учет и оплата холодной воды для промывки КНС. | Привести содержание подвальных помещений в соответствие с техническим регламентом содержания общего имущества. Внести ясность по использованию воды для промывания КНС. |
| Отмостки, тротуары, пандусы | Бетон пандусов, отмостки и входы в подвалы разрушен ы до гравия. Козырьки над входами и окнами подвалов частично сломаны. Приямки в подвалы сырые от дождевой воды, во время дождей наполняются водой. Отмостка 3-его подъезда на задней стороне заилена (сделана с нарушением уклона – к дому). В летнее время производится мытье тротуаров и проезжей части дороги под машинами. Приборы учета холодной воды для полива отсутствуют. Бетонные бордюры тротуаров частично разрушены. | Необходим ремонт отмостки, входов в подвалы, пандусов, козырьков, тротуаров. Установить приборы учета для полива газонов, клумб, мытья тротуаров, использовать для этих целей утвержденный норматив и периодичность, установленную техническим регламентом. |
| Покрытие дорожных территорий Парковки | Удовлетворительное Места парковки автомобилей не организованы | Согласно техническому регламенту содержания общего имущества ( ТРСОИ) Разработать предложения с учетом пожеланий собственников. Вынести их на общее собрание МКД для согласования. |
| Заборы, ограды Детские площадки | Не на всем протяжении тротуаров и газонов вокруг дома, граничащих с дорогой, есть ограждения. Отсутствуют ограждения от дорог. | Дооборудовать тротуары, газоны и клумбы ограждениями. Внести предложения на собрание собственников. |
| Технический этаж | Состояние удовлетворительное, не убирается мусор после работ телекоммуникационных фирм, оставляется включенным электрическое освещение. | Согласно ТРСОИ. Обеспечить контроль состояния этажей по окончании работ. |
| Зеленые насаждения | Количество посаженных деревьев недостаточно, сохранность и уход за ними не обеспечивается. | Увеличить посадки деревьев. Полив производить в рамках норматива на воду и периодичности, установленной Техническим регламентом . |
| Контейнерная площадка | Смонтирована в 2014г. бетонная площадка под мусорные контейнеры, но не огорожена, мусор вокруг контейнеров нерегулярно убирается, разносится по всей территории, часто контейнеры переполнены. Нарушается ТРСОИ. | Соблюдать противоэпидемический режим. Выполнять ТРСОИ. В летний период контейнерную площадку подметать ежедневно, мусор вывозить не реже 3-х раз в неделю. Закончить строительство контейнерной площадки. |
| Земельный участок | На земельный участок, на котором расположен МКД, и придомовой территории с элементами благоустройства имеется обременение, находится в собственности физического лица. Финансовые средства на государственную регистрацию права общей долевой собственности в сумме пропорционально общей площади жилого помещения переданы в 2011г. собственниками бывшему директору УО ООО «Комсервис» Дюжаковой Е.В. В настоящее время земельный участок не оформлен. | Инициативной группе собственников МКД направить в Администрацию г. Ростова-на-Дону заявление о формировании земельного участка и проведении его государственного кадастрового учета. |

| 3. Инженерно– технические сети и оборудование. |
| --- |
| Виды оборудования | Техническое состояние | Требования по содержанию, замене или ремонту |
| Центральное отопление | Разделено по подъездам, 3 узла учета. Трубопроводы, запорная арматура, теплоизоляция - исправны. Система регулирования без обратной связи. | Согласно ТРСОИ. Внести предложения по установке регуляторов потребления тепловой энергии с корректором по температуре наружного воздуха на общее собрание собственников. |
| Узлы учета тепловой энергии | Исправны, поверены, опломбированы. | Согласно ТРСОИ |
| Горячее водоснабжение | Раздельно по подъездам, 3 узла учета. Трубопроводы, запорная арматура, теплоизоляция - исправны. Имеются повысительные 2-х секционные насосные станции в каждом подъезде -3шт. Подвод воды - совместно с отоплением. | Согласно ТРСОИ. В перспективе рассмотреть возможность разделения горячего водоснабжения и отопления. |
| Приборы учета горячей воды | В каждом подъезде общий счетчик – все поверены, опломбированы. | Cогласно ТРСОИ |
| Бойлеры | нет |  |
| Наличие транзитных трасс | нет |  |
| Холодное водоснабжение | Раздельно по подъездам. Трубопроводы, запорная арматура- исправны. | Согласно ТРСОИ |
| Приборы учета холодной воды | 3 общеподъездных счетчика – поверены, опломбированы. | Согласно ТРСОИ |
| Наличие повысительных насосов холодной воды | В сравнении с техосмотром в июле 2013г. уменьшилось количество 3-х секционных насосных станций до 1-ой секции в каждом подвале. Со слов гл. инженера – остальные находятся в ремонте. Объяснения вызывают сомнение (одновременный ремонт по 2 насоса в каждом подвале - ?). Таким образом , нарушен ТРСОИ. | Необходимо привести насосные станции в соответствие ТРСОИ и проектной мощности. Предоставить комиссии для ознакомления техническую документацию на оборудование и инструкцию по содержанию и техническому обслуживанию оборудования и системы водоснабжения МКД. |
| Система водоотведения (канализация) | Так как выход домовой канализации ниже общегородской системы имеется накопитель с 2-х секционной насосной станцией (на3 МКД). Со слов главного инженера – исправна, работают 2 насоса. Управление осуществляется из подвала 3-го подъезда. Ограждение станции нарушено, коробка управления и стойка ее крепления сломаны. Отходы после чистки не убираются, что создает ситуацию неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Участились случаи замусоривания накопителя, выхода насосов из функционирования – наблюдается это с заселением жильцов МКД №13/1. Возникает вопрос о соответствии мощности насосной станции. | Привести в соответствие ТРСОИ.. Предоставить комиссии собственников техническую документацию. |
| Система аварийной откачки воды в подвальных помещениях. | Имеются приямки с погружными насосами – со слов главного инженера исправны, в рабочем состоянии. | Согласно ТРСОИ |
| Наличие внутридомовой ливневой канализации | Смонтированы в 2014г. у всех подъездов конечные элементы канализации у входов в подвалы. Но не восстановлены разрушенные ливневой водой отмостки и входы в подвалы. | Необходим ремонт отмостки и входов в подвалы. |
| Электрические сети, электрооборудование | Раздельно по подъездам. 3 эл. щита. В каждом по 3 эл. счетчика –поверены, опломбированы. Состояние эл. сетей- исправное. | Согласно ТРСОИ |
| Наружное и лестничное освещение. | Исправно. Освещение лестничных клеток –лампами накаливания, частично диодами, датчиками движения. Ночное освещение коридоров превышает востребованность. | Привести ночное освещение к рациональному количеству осветительных приборов. Необходима постепенная замена ламп накаливания на энергосберегающие, установку светодиодных светильников, датчиков движения в МОП. |
| Лифты | 3 пассажирских, 3 грузовых. Оборудование исправно. | Согласно ТРСОИ |
| Прочее инженерное оборудование | 1.Системы пожаротушения и дымоудаления - по подъездам, со слов главного инженера в рабочем состоянии. В противопожарных ящиках на этажах отсутствуют средства пожаротушения. 2.Домофонная связь –имеется, обслуживание по договору. 3.Коммуникационные системы –имеются, обслуживание по договорам 4.Имеется видеонаблюдение, возможности его ограничены, просматриваются лифтовая площадка 1-ых этажей, входы в подъезды, территория тротуара и проезжей части перед подъездами, контейнерная площадка. Видеоизображение нечеткое. | Оборудовать противопожарные ящики средствами пожаротушения, обеспечить их сохранность. Утвердить тарифы на обслуживание домофонной связи, видеонаблюдение. Внести на общее собрание предложения по модернизации видеонаблюдения. |

Результат осмотра

На основании   результатов осмотра комиссия считает, что в сравнении с результатом техосмотра  в 2013г. (акт техосмотра от 04.09.2013г.)  ухудшилось состояние технической оснащенности (количество повысительных насосов, мощность КНС, противопожарная система). Нарушается технический регламент содержания  общего имущества. Ухудшилось санитарное содержание общего имущества. Мероприятия по энергосбережению и экономии энергоресурсов не проводятся.

Рекомендуется:

- выполнить все требования настоящего акта  по содержанию и ремонту общего имущества МКД, восстановлению  насосных станций, соблюдению ТРСОИ;

- работы по ремонту в результате строительных недоделок и по гарантийным обязательствам выполнить застройщиком, текущий ремонт общего имущества за счет средств собственников на содержание и ремонт общего имущества;

- предоставить  комиссии для ознакомления  до 25.06.2014г. техническую документацию на инженерные сети и оборудование, в том числе на  КНС, с инструкциями по содержанию и эксплуатации;

- утвердить  общим собранием собственников Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД, периодичность и сроки их выполнения, План работ по текущему ремонту общего имущества МКД на 2014 -2015гг., План  работ по модернизации технического оборудования и энергосбережению с экономическим обоснованием (Перечни внесены на заочное голосование, экономическое обоснование подготовить УО).

Контрольный техосмотр МКД провести комиссией собственников  в том же составе  05.07.2014г.

Члены комиссии:                                 /Маслянский М.И/

/Лагонский А.С./

/Бабич А.Т./

/Воробьева В.А./

/Бажина Т.А./

Ознакомлен директор УО ООО «Комсервис»                                               Кущ Д.В.

,